|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:Директор МАУ ДО ДЮСШ №2 ТМР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Плотников «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. |

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 64-Тмнрн**

|  |  |
| --- | --- |
| *п. Богандинский* | *«03» февраля 2022г.* |

## 1. Общие сведения об объекте

 1.1. Наименование (вид) объекта: *Тренажерный зал для силовых видов спорта*

 1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Тюменский район, р. п. Богандинский ул. Юбилейная, 3А*

 1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания на  *1*  этаже, *268* кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *нет* кв.м

 1.4. Год постройки здания *2007г.*, последнего капитального ремонта *-*

 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *смотреть п. 4.7*

 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 Тюменского муниципального района, (МАУ ДО ДЮСШ №2 ТМР)*

 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *625504, Тюменская область, Тюменский район, р. п. Богандинский, ул. Ломоносова 2Б.*

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): физическая культура и спорт*

2.2. Виды оказываемых услуг: *дополнительное образование детей, проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий*

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно*): *на объекте*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): *все возрастные категории*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*К, О, С, Г, У*): *все*

* 1. Плановая мощность: (*посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*): *15 ч.*
	2. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*): *да*

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*) *пригородные автобусы № 103,104,108,108к,194,304,404 до Автовокзала Богандинский;*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *150* м

3.2.2 время движения (пешком):  *3-5*  мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): *нет*

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)*: *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная; нет)*: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет):*  *нет*

**3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Категория МГН****(вид нарушения)** | **Вариант организации доступности объекта****(формы обслуживания) \*** |
| 1 | Все категории МГН |  |
|  | *в том числе:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,****в том числе для основных категорий МГН** |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: Общее состояние доступности объекта оценено: *доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).*

1. **Управленческое решение**
	1. **Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт; организационные мероприятия; капитальный ремонт  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Текущий ремонт; организационные мероприятия |

* 1. **Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте, организационных мероприятиях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Работы по адаптации объекта** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | Установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и продублировать шрифтом Брайля; установить кнопку вызова сотрудника учреждения на высоту от 0,85м до 1,1м от уровня земли и обозначить соответствующей пиктограммой; устранить перепад высот перед входной дверью; контрастное выделение дверного проёма входной двери; контрастное выделение дверных ручек тамбура |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | Установить на объекте в полном объеме информационные указатели, пиктограммы; установить информационное табло типа «бегущая строка» в коридоре или информационные терминалы/киоски; на проступи краевых ступеней внутренней лестницы нанести контрастные полосы (сверху ступени); контрастное выделение дверных ручек эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна; для преодоления перепада высот на эвакуационном выходе (фото № 32) инвалидом колясочником использовать приставной пандус  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установить информацию о помещениях (тренажерный зал) на контрастном фоне; оборудовать пост охраны портативной индукционной системой усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установить информацию (туалет) на контрастном фоне и продублировать её рельефно-графической табличкой; контрастное выделение дверных ручек туалетной комнаты по отношению к фону дверного полотна; установить тревожную кнопку вызова сотрудника учреждения в туалетной комнате на высоте 0,85-1,1м от уровня пола и обозначить рельефно-графической табличкой; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей; установить поручень рядом с унитазом; установить информацию (душевая) на контрастном фоне и продублировать её рельефно-графической табличкой; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей; оборудовать душевую противоскользящим ковриком; установить настенный горизонтальный поручень в душевой комнате; оборудовать душевую переносным или стационарным сидением, высотой не более 0,5м; установить часть крючков напольной вешалки (в коридоре) на высоту не более 1,4м.**Раздевалки:**установить информацию (раздевалка) на контрастном фоне; установить часть крючков напольной вешалки (в раздевалке фото № 21) на высоту не более 1,4м. |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Установить информационную вывеску с наименованием учреждения; установить информационное табло типа «бегущая строка» в коридоре или информационные терминалы/киоски; установить информацию о помещениях на объекте; оборудовать пост охраны портативной индукционной системой усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими; обустройство объекта тактильными средствами информации |

* 1. **Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Работы по адаптации объекта** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | - |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | - |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Расширение дверного проема в туалетной комнате до требуемой ширины 0,9м; довести габариты туалетной кабины до требуемых параметров (Г, Ш), (2,2;1,65) и предусмотреть сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м для размещения кресла-коляски; расширение дверного проема в душевой комнате до требуемой ширины 0,9м |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | - |

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.*

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): *согласование с общественными организациями инвалидов;*

4.6. Информация будет размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации ИС «Доступная среда»

<https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi/#68.344326,57.961423/7/>

 *(наименование сайта, портала)*

4.7. Все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 "Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (вместе с "ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения").

 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021).

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте: *есть* на 4 л.

Выписка из ЕГРН на помещение (копия): *да*  на3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель рабочей группы:**Заместитель директора по общим вопросам АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» | С.В. Логинов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **Члены рабочей группы:**Заведующий службой по организации межведомственного взаимодействия и оказания комплексной реабилитационной и абилитационной помощи АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» | С.В. Биленко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Главный специалист службы по организации межведомственного взаимодействия и оказания комплексной реабилитационной и абилитационной помощи АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» | А.В. Ушаков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **В том числе:**Представитель Тюменской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» | А.А. Алиев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Представитель организации, расположенной на объекте: Заместитель директора | Р.В. Урванцев *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

Приложение № 1

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 64-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет |  |  | - |  | - |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | нет |  |  | - |  | - |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | -  |  | - |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  | 1 | - |  | - |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Территории прилегающей к зданию (участку) | ДП-В |  | 1 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН не требуются |

 **Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для всех категорий инвалидов (ДП-В).

Приложение № 2

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 64-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

**2.Входа (входов) в здание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиефункционально­-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Видыработ |
| 2.1 | Лестница(наружная) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 2.2 | Пандус(наружный) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 2,3 | Отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы; отсутствует кнопка вызова сотрудника учреждения; перепад высот перед входной дверью | все | Установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и продублировать шрифтом Брайля; установить кнопку вызова сотрудника учреждения на высоту от 0,85м до 1,1м от уровня земли и обозначить соответствующей пиктограммой; устранить перепад высот перед входной дверью  | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 2.4 | Дверь(входная) | есть |  | 2 | Отсутствует контрастное выделение дверного проёма  | С | Контрастное выделение дверного проёма входной двери | Организационные мероприятия |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 4-7 | Отсутствует контрастное выделение дверных ручек | С | Контрастное выделение дверных ручек тамбура | Организационные мероприятия |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, У);ДУ (О, С); ВНД (К) |  | 2-7 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г и У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В).

Приложение № 3

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 64-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеФункционально-­планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Видыработ |
| 3.1 | Коридор | есть |  | 10 | В неполном объеме установлены информационные указатели; отсутствует информационное табло типа «бегущая строка», терминалы/киоски | все | Установить на объекте в полном объеме информационные указатели, пиктограммы; установить информационное табло типа «бегущая строка» в коридоре или информационные терминалы/киоски | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 3.2 | Лестница  | есть |  | 5 | Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы | С | На проступи краевых ступеней внутренней лестницы нанести контрастные полосы (сверху ступени) | Организационные мероприятия |
| 3.3 | Пандус  | есть |  | 4,6 | - |  | - |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.5 | Дверь | нет |  |  | **-** |  | - |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 31-33 | Отсутствует контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; большой перепад высот | К, О, С | Контрастное выделение дверных ручек эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна; для преодоления перепада высот на эвакуационном выходе (фото № 32) инвалидом колясочником использовать приставной пандус  | Организационные мероприятия; ситуационная помощь; индивидуальное решение с ТСР |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К) |  | 4-6,10,31-33 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории О, Г, У (ДЧ-И (О, Г, У)), доступное условно для инвалидов категории С (ДУ (С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)).

Приложение № 4(I)

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 64-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

**4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиефункционально­-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимостьдляинвалида(категория) | Содержание | Видыработ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  | **-** |  | - |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | 24,25,28,29 | Отсутствует информация о помещениях | все | Установить информацию о помещениях (тренажерный зал) на контрастном фоне | Организационные мероприятия |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть |  | 11 | **Пост охраны:**отсутствует портативная индукционная система усиления звука | Г | Оборудовать пост охраны портативной индукционной системой усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими | Организационные мероприятия |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | - |  | - |  |
| 4.5 | Кабина Индивидуального обслуживания | нет |  |  | - |  | - |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

На предмет целесообразности установки индукционных приборов на объекте для МГН необходимо обратиться во Всероссийское общество глухих.

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г) |  | 11,24,25,28,29 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К, О, У (ДЧ-И (К, О, У)), доступное условно для инвалидов категории С, Г (ДУ (С, Г)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий К, О, Г, У (ДП-И (К, О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)).

Приложение № 5

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 64-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

**5.Санитарно-гигиенических помещений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиефункционально-­планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимостьдляинвалида(категория) | Содержание | Видыработ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 12-15 | Отсутствует информация о помещении; узкий дверной проем; габариты туалетной кабины не удовлетворяют требованиям; отсутствует контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; отсутствует тревожная кнопка вызова сотрудника учреждения; отсутствует держатель для костылей, трости и других личных вещей; отсутствует поручень рядом с унитазом  | все | Установить информацию (туалет) на контрастном фоне и продублировать её рельефно-графической табличкой; контрастное выделение дверных ручек туалетной комнаты по отношению к фону дверного полотна; установить тревожную кнопку вызова сотрудника учреждения в туалетной комнате на высоте 0,85-1,1м от уровня пола и обозначить рельефно-графической табличкой; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей; установить поручень рядом с унитазом  | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| Расширение дверного проема в туалетной комнате до требуемой ширины 0,9м; довести габариты туалетной кабины до требуемых параметров (Г, Ш), (2,2;1,65) и предусмотреть сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м для размещения кресла-коляски  | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ваннаякомната | есть |  | 22,23 | Отсутствует информация о помещении; узкий дверной проем; отсутствует держатель для костылей, трости и других личных вещей; отсутствует противоскользящий коврик; отсутствует настенный поручень; отсутствует переносное или стационарное сиденье | все | Установить информацию (душевая) на контрастном фоне и продублировать её рельефно-графической табличкой; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей; оборудовать душевую противоскользящим ковриком; установить настенный горизонтальный поручень в душевой комнате; оборудовать душевую переносным или стационарным сидением, высотой не более 0,5м  | Текущий ремонт |
| Расширение дверного проема в душевой комнате до требуемой ширины 0,9м | Капитальный ремонт |
| 5.3 | Бытоваякомната(гардеробная) | есть |  | 8,17-21 | Высокое расположение крючков на напольной вешалки**Раздевалки:**отсутствует информация о помещениях; высокое расположение крючков на напольной вешалки | все | Установить часть крючков напольной вешалки (в коридоре) на высоту не более 1,4м**Раздевалки:**установить информацию (раздевалка) на контрастном фоне; установить часть крючков напольной вешалки (в раздевалке фото № 21) на высоту не более 1,4м | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) |  | 8,12-15,17-23 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в капитальный ремонт, текущий ремонт и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно не доступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий К, О, Г, У (ДП-И (К, О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)).

Приложение № 6

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 64-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

 **6.Системы информации на объекте**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиефункционально­-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| Есть/ нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Видыработ |
| 6.1 | Визуальныесредства | есть |  | 9,26,31 | Отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения; отсутствует информационное табло типа «бегущая строка», терминалы/киоски; отсутствует информация о помещениях | все | Установить информационную вывеску с наименованием учреждения; установить информационное табло типа «бегущая строка» в коридоре или информационные терминалы/киоски; установить информацию о помещениях на объекте  | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 6.2 | Акустическиесредства | есть |  | 16,27 | Отсутствие индукционных систем усиления звука на объекте | Г | Оборудовать пост охраны портативной индукционной системой усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими | Организационные мероприятия |
| 6.3 | Тактильныесредства | нет |  | - | Отсутствие рельефно-точечных и рельефно-графических средств информации на объекте | С | Обустройство объекта тактильными средствами информации | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К, О, У);ДУ (С, Г) |  | 9,26,31,16,27 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий и капитальный ремонт |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К, О и У (ДЧ-И (К, О, У)) и доступное условно для инвалидов категории С, Г (ДУ (С, Г)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий К, О, Г, У (ДП-И (К, О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)).