|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Директор  МАУ ДО ДЮСШ №2 ТМР  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Плотников  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. |  |

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**№ 64-Тмнрн**

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Тренажерный зал для силовых видов спорта*

1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Тюменский район, р. п. Богандинский ул. Юбилейная, 3А*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания на  *1*  этаже, *268* кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *нет* кв.м

1.4. Год постройки здания *2007г.*, последнего капитального ремонта *-*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *смотреть п. 4.7* 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 Тюменского муниципального района, (МАУ ДО ДЮСШ №2 ТМР)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *625504, Тюменская область, Тюменский район, р. п. Богандинский, ул. Ломоносова 2Б.*

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): *оперативное управление*

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): *Управление по спорту и молодежной политике Администрации Тюменского муниципального района.*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *625512, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 115.*

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): физическая культура и спорт*

2.2. Виды оказываемых услуг: *дополнительное образование детей, проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий*

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно*): *на объекте*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): *все возрастные категории*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*К, О, С, Г, У*):*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

* 1. Плановая мощность: (*посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*): *15 ч.*
  2. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*): *да*

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*) *пригородные автобусы № 103,104,108,108к,194,304,404 до Автовокзала Богандинский;*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *150* м

3.2.2 время движения (пешком): *3-5* мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): *нет*

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)*: *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная; нет)*: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет):*  *нет*

**3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Категория МГН**  **(вид нарушения)** | **Вариант организации доступности объекта**  **(формы обслуживания) \*** |
| 1 | Все категории МГН |  |
|  | *в том числе:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий МГН** |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: Общее состояние доступности объекта оценено: *доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).*

1. **Управленческое решение**
   1. **Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт; организационные мероприятия; капитальный ремонт |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Текущий ремонт; организационные мероприятия |

* 1. **Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте, организационных мероприятиях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Работы по адаптации объекта** |  |  |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | Установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и продублировать шрифтом Брайля; установить кнопку вызова сотрудника учреждения на высоту от 0,85м до 1,1м от уровня земли и обозначить соответствующей пиктограммой; устранить перепад высот перед входной дверью; контрастное выделение дверного проёма входной двери; контрастное выделение дверных ручек тамбура |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | Установить на объекте в полном объеме информационные указатели, пиктограммы; установить информационное табло типа «бегущая строка» в коридоре или информационные терминалы/киоски; на проступи краевых ступеней внутренней лестницы нанести контрастные полосы (сверху ступени); контрастное выделение дверных ручек эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна; для преодоления перепада высот на эвакуационном выходе (фото № 32) инвалидом колясочником использовать приставной пандус |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установить информацию о помещениях (тренажерный зал) на контрастном фоне; оборудовать пост охраны портативной индукционной системой усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установить информацию (туалет) на контрастном фоне и продублировать её рельефно-графической табличкой; контрастное выделение дверных ручек туалетной комнаты по отношению к фону дверного полотна; установить тревожную кнопку вызова сотрудника учреждения в туалетной комнате на высоте 0,85-1,1м от уровня пола и обозначить рельефно-графической табличкой; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей; установить поручень рядом с унитазом; установить информацию (душевая) на контрастном фоне и продублировать её рельефно-графической табличкой; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей; оборудовать душевую противоскользящим ковриком; установить настенный горизонтальный поручень в душевой комнате; оборудовать душевую переносным или стационарным сидением, высотой не более 0,5м; установить часть крючков напольной вешалки (в коридоре) на высоту не более 1,4м.  **Раздевалки:**  установить информацию (раздевалка) на контрастном фоне; установить часть крючков напольной вешалки (в раздевалке фото № 21) на высоту не более 1,4м. |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Установить информационную вывеску с наименованием учреждения; установить информационное табло типа «бегущая строка» в коридоре или информационные терминалы/киоски; установить информацию о помещениях на объекте; оборудовать пост охраны портативной индукционной системой усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими; обустройство объекта тактильными средствами информации |  |

* 1. **Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Работы по адаптации объекта** |  |  |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | - |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | - |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Расширение дверного проема в туалетной комнате до требуемой ширины 0,9м; довести габариты туалетной кабины до требуемых параметров (Г, Ш), (2,2;1,65) и предусмотреть сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м для размещения кресла-коляски; расширение дверного проема в душевой комнате до требуемой ширины 0,9м |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | - |  |

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.*

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):* *согласование с общественными организациями инвалидов;*

4.6. Информация будет размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации ИС «Доступная среда»

<https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi/#68.344326,57.961423/7/>

*(наименование сайта, портала)*

4.7. Все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 "Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (вместе с "ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения").

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021).

1. **Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «02» февраля 2022г.;

2. Акта обследования объекта от «03» февраля 2022г.